广州市生态环境局行政处罚决定书

穗环（番）法罚〔2021〕26号

当事人：中油碧辟石油有限公司广州番禺禺山加油站

统一社会信用代码：91440700766562381A

登记地址：广州市番禺区沙头街禺山大道西横江村莲湖路段

一、当事人基本情况及违法事实情况

当事人于2018年5月在广州市番禺区沙头街禺山大道西横江村莲湖路段建成一个机动车燃油零售项目，主要设备有加油机6台，每台配备6只加油枪，其中汽油枪共28支，柴油枪8支等；设地埋式贮油罐4个（两个30立方米/个、两个50立方米/个，汽油罐3个、柴油罐1个）；经营过程中产生有机废气等污染物，配套有油气回收系统。我局执法人员进行调查时发现，当事人存在以下事实情形：2021年7月21日广东安纳检测技术有限公司对当事人油气回收系统进行检测，2021年7月29日出具的《检测报告》（安纳检字（2021）第072110号）液阻检测报告显示：加油机编号4：18.0L/min的液阻压力为95（Pa），28.0L/min的液阻压力为109（Pa）；加油机编号5：18.0L/min的液阻压力为111（Pa），28.0L/min的液阻压力为123（Pa），液阻压力超出《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表1加油站油气回收管线液阻最大压力限值规定的排放标准（18.0L/min液阻最大压力为40Pa，28.0L/min液阻最大压力为90Pa）。当事人事后进行了整改并提交了合格的《检测报告》（2021年9月9日），故本案不再作出责令改正超标排放大气污染物违法行为的行为罚，当事人有整改行为，故处罚金额拟按法定及自由裁量最低金额确定。

以上事实有现场检查（勘察）笔录、调查询问笔录、现场照片、现场检测情况记录表、基本情况记录表、液阻检测原始记录表、检测报告、整改报告等证据证实。

二、规范依据、拟处罚告知及处罚内容

当事人上述行为，违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第十八条的有关规定。2021年10月18日我局向当事人送达了广州市生态环境局行政处罚听证告知书（穗环（番）罚告〔2021〕10号），当事人提出听证申请。本局于2021年11月17日依法召开听证会。经听证核实，当事人超标排放大气污染物的违法事实清楚。

根据《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条第二项及《广州市规范生态环境行政处罚自由裁量权规定》第十一条、附件第6.2.4.3.3项之规定，本局现依法对当事人作出如下行政处罚：

1、罚款壹拾万元整。

三、处罚内容的履行要求和当事人的救济权利

限当事人在收到本处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行，收入项目编码：3124。

如不服上述行政处罚决定，可在收到文书之日起60日内向广州市人民政府（地址：广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼市政府行政复议办公室，电话：020-83555988），也可向广东省生态环境厅（地址：天河区龙口西路213号，电话：020-87533928、87531656）申请行政复议；或者在收到文书之日起6个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。根据《广东省人民政府关于县级以上人民政府统一行使行政复议职责有关事项的通告》（粤府函〔2021〕99号）的规定，自2021年6月1日起县级以上人民政府统一行使行政复议职责，建议您向广州市人民政府提出行政复议申请。申请行政复议或提起行政诉讼的，不停止本决定的执行。根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条规定，当事人逾期不履行本处罚决定的，本局将每日按罚款额的百分之三加处罚款，并依照《中华人民共和国行政强制法》的规定申请人民法院强制执行。

广州市生态环境局

2021年12月3日

广州市生态环境局番禺分局地址：广州市番禺区市桥街德胜路39号

邮政编码：511400   电话：84620488