广州市生态环境局行政处罚决定书

穗环（番）法罚〔2021〕34号

当事人：广州联洪合成材料有限公司

统一社会信用代码：91440113745991152T

登记地址：广州市番禺区化龙镇塘头村青梅岗

法定代表人：李大坤

一、当事人基本情况及违法事实情况

当事人于2002年11月在广州市番禺区化龙镇塘头村青梅岗建成一个汽车隔音材料生产项目，在生产过程中主要产生生活污水、地面清洗废水、生产冷却水、粉尘、沥青废气、有机废气（含VOCs）、锅炉废气、噪声、危险废物等污染物，废水日排放量约为38吨，已取得排放污染物许可证。广州市番禺区环境监测站于2021年6月21日到当事人现场采样，2021年9月15日出具的监测报告[（穗番）环境监测（2021）第NO 2100860a1号]显示，当事人废水总排口废水污染物：化学需氧量为628毫克/升，超过广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）规定的第二类污染物排放限值（第二时段三级标准：化学需氧量：500毫克/升）。

当事人事后提交了合格的《检测报告》，故本案不再作出责令改正超标排放水污染物违法行为的行为罚，处罚金额已按自由裁量标准中最低标准予以处罚。

以上事实，有现场检查（勘察）笔录、调查询问笔录、现场照片、水样采样原始记录表、监测报告、检测报告、情况说明等证据证实。

二、规范依据、拟处罚告知及处罚内容

当事人上述行为，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的有关规定。

2021年10月14日本局向当事人送达了广州市生态环境局行政处罚告知书（穗环（番）听告〔2021〕7号），当事人提交了废水排放达标监测报告。经核查，当事人废水排放超标的违法事实清楚。鉴于当事人已完成整改，故本局不再作出行为罚，并依法酌情降低处罚金额。

根据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第㈡项及及《广州市规范生态环境行政处罚自由裁量权规定》附件第6.1.2.4.4项之规定，本局现依法对当事人作出如下行政处罚：

罚款壹拾万元整。

三、处罚内容的履行要求和当事人的救济权利

限当事人在收到本处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行，收入项目编码：3124。

如不服上述行政处罚决定，可在收到文书之日起60日内向广州市人民政府（地址：广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼市政府行政复议办公室，电话：020-83555988），也可向广东省生态环境厅（地址：天河区龙口西路213号，电话：020-87533928、87531656）申请行政复议；或者在收到文书之日起6个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。根据《广东省人民政府关于县级以上人民政府统一行使行政复议职责有关事项的通告》（粤府函〔2021〕99号）的规定，自2021年6月1日起县级以上人民政府统一行使行政复议职责，建议您向广州市人民政府提出行政复议申请。申请行政复议或提起行政诉讼的，不停止本决定的执行。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条规定，当事人逾期不履行本处罚决定的，本局将每日按罚款额的百分之三加处罚款，并依照《中华人民共和国行政强制法》的规定申请人民法院强制执行。

广州市生态环境局

2021年12月16日

广州市生态环境局番禺分局地址：广州市番禺区市桥街德胜路39号

邮政编码：511400   电话：84620488