广州市生态环境局行政处罚决定书

穗环（番）法罚〔2021〕31号

当事人：广州番一技术有限公司

统一社会信用代码：91440101MA5CTKNC4U

登记地址：广州市番禺区大龙街市新路新水坑段49号2栋201

法定代表人：黄志杨

一、当事人基本情况及违法事实情况

当事人于2020年10月在广州市番禺区大龙街市新路新水坑段49号2栋501建成一个检测实验室项目，主要从事环境检测。当事人的主要设备有：色谱仪器一室1个、色谱仪器二室1个、无机仪器一室1个、理化仪器室1个、微生物室1个、标物室1个、样品室1个、试剂室1个、理化前处理室1个、有机前处理室1个、无机前处理室1个、高温室1个、洗涤室1个、配气室1个、嗅辨室1个；主要工艺流程：接单→现场采样→样品保存→实验操作→分析结果→出具报告。当事人于2021年6月4日取得资质认定计量认证证书（编号：202119125744）后，于2021年7月开始营业，至今累计约接收120份检测委托。

2021年9月28日环保执法人员检查发现，当事人存在以下事实情形：当事人于2021年8月11日、12日在当事人处开展现场采样，对无组织废气非甲烷总烃项目进行检测。根据《气相色谱法原始记录表4》记载内容，当事人在以上检测项目中没有测定并记录氧峰面积，致使总烃峰面积没有扣除氧峰面积后参与计算，违反了《环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》（HJ604-2017）的相关规定，2021年8月24日出具的《检测报告》（报告编号：PYT2107048）中非甲烷总烃检测数据失实。

以上事实，有调查询问笔录、现场检查（勘察）笔录、现场照片、检测报告、气相色谱法原始记录表、大气采样原始记录表等证据证实。

二、规范依据、拟处罚告知及处罚内容

当事人上述行为，违反了《广东省环境保护条例》第十二条第三款 的有关规定。

2021年11月11日本局向当事人送达了广州市生态环境局行政处罚听证告知书（穗环（番）罚告〔2021〕19号），当事人逾期没有提出听证申请，也未提交书面陈述和申辩材料。

根据《广东省环境保护条例》第六十四条第二款 及《广州市规范生态环境行政处罚自由裁量权规定》附件第19.2.2项之规定及之规定，本局现依法对当事人作出如下行政处罚：

1、责令当事人立即改正上述违法行为；

2、罚款贰万元整。

三、处罚内容的履行要求和当事人的救济权利

限当事人在收到本处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行，收入项目编码：3124。

如不服上述行政处罚决定，可在收到文书之日起60日内向广州市人民政府（地址：广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼市政府行政复议办公室，电话：020-83555988），也可向广东省生态环境厅（地址：天河区龙口西路213号，电话：020-87533928、87531656）申请行政复议；或者在收到文书之日起6个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。根据《广东省人民政府关于县级以上人民政府统一行使行政复议职责有关事项的通告》（粤府函〔2021〕99号）的规定，自2021年6月1日起县级以上人民政府统一行使行政复议职责，建议您向广州市人民政府提出行政复议申请。申请行政复议或提起行政诉讼的，不停止本决定的执行。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条规定，当事人逾期不履行本处罚决定的，本局将每日按罚款额的百分之三加处罚款，并依照《中华人民共和国行政强制法》的规定申请人民法院强制执行。

广州市生态环境局

2021年12月16日

广州市生态环境局番禺分局地址：广州市番禺区市桥街德胜路39号

邮政编码：511400   电话：84620488