广州市生态环境局行政处罚决定书

穗环（番）法罚〔2022〕10号

当事人：酒先生（广州）酒吧有限公司

统一社会信用代码：91440101MA5AUE189E

登记地址：广州市番禺区市桥街黄编村高下基大街111号101房号

一、当事人基本情况及违法事实情况

当事人于2018年12月在广州市番禺区市桥街黄编村高下基大街111号101房号建成一个酒吧服务项目，经营过程中产生音乐噪声、机械噪声等污染物；主要设备：全音音箱30个，600kw发电机房1座。2021年04月20日23时35分至4月21日00时23分，广州市番禺区环境监测站现场监测，2021年4月22日出具的《监测报告》（（穗番）环境监测（2021）第N02100374号）显示，酒吧大厅对应东界外1米处噪声值：58dB（A）、酒吧大厅对应北界外1米处噪声值：59dB（A），发电机房对应东界外1米处噪声值：62dB（A)、发电机房对应北界外1米处噪声值：71dB（A）；均超过《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）表1社会生活噪声排放源边界噪声夜间排放限值2类区标准（对应夜间标准限值均为50dB（A））。 2021年5月7日23时32分至5月8日00时10分，广州市番禺区环境监测站再进行现场监测，2021年5月10日出具的《监测报告》（（穗番）环境监测（2021）第N02100524号）显示，酒吧大厅对应东界外1米处噪声值为57dB(A)，酒吧大厅对应北界外1米处噪声值为65dB（A)，发电机房对应东界外1米处噪声值为64dB（A)，发电机房对应北界外1米处噪声值为70dB(A)，均超出《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)表1社会生活噪声排放源边界噪声排放限值2类功能区标准的夜间排放限值(对应夜间标准限值为50dB(A))。 广州市番禺区环境监测站于2021年05月25日再次进行现场监测，2021年06月02日出具的《监测报告》（（穗番）环境监测（2021）第N02100609号）显示，发电机房对应东界外1米处噪声值为62dB（A)，发电机房对应北界外1米处噪声值为63dB（A)，酒吧大厅对应东界外1米处噪声值为59dB(A)，酒吧大厅对应北界外1米处噪声值为67dB(A)，均超出《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)表1社会生活噪声排放源边界噪声排放限值2类功能区标准的夜间排放限值(对应夜间标准限值为50dB(A))。针对当事人多次噪声超标的违法行为，本局于2021年8月25日对当事人下达《限期治理决定书》（穗番环限[2021]3号），责令限期45天完成噪声达标排放的治理任务。

环保执法人员复查发现，当事人仍存在以下事实情形：广州三丰检测技术有限公司检测2021年10月29日现场采样监测，2021年11月5日出具的《检测报告》（报告编号：GZSF20211029002），显示：当事人西侧界外1米处音响噪声值为54dB（A)，发电机机房外北侧机械噪声值为67dB（A)，超出《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)表1社会生活噪声排放源边界噪声排放限值2类功能区标准的夜间排放限值(对应夜间标准限值为50dB(A))，当事人未完成限期治理任务。

以上事实，有现场检查（勘察）笔录、调查询问笔录、现场照片、检测报告、噪声现场监测原始记录表、限期治理决定书等证据证实。

二、规范依据、拟处罚告知及处罚内容

当事人上述行为，违反了《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第十七条第一款、第二款、《广东省实施<中华人民共和国环境噪声污染防治法>办法》第十三条第一款的有关规定。

当事人于2022年1月7日收到我局作出的穗环（番）罚告〔2021〕58号《行政处罚告知书》，逾期未提出书面陈述申辩意见，亦未提出听证申请。

- 根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第五十二条、《广东省实施<中华人民共和国环境噪声污染防治法>办法》第三十一条第（六）项及《广州市规范生态环境行政处罚自由裁量权规定》附件第16.1.1项（二年来被查实的有效投诉举报达三次以上）之规定，本局现依法对当事人作出如下行政处罚：

罚款伍万元整。

三、处罚内容的履行要求和当事人的救济权利

限当事人在收到本处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行，收入项目编码：3124。

如不服上述行政处罚决定，可在收到文书之日起60日内向广州市人民政府（地址：广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼市政府行政复议办公室，电话：020-83555988），也可向广东省生态环境厅（地址：天河区龙口西路213号，电话：020-87533928、87531656）申请行政复议；或者在收到文书之日起6个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。根据《广东省人民政府关于县级以上人民政府统一行使行政复议职责有关事项的通告》（粤府函〔2021〕99号）的规定，自2021年6月1日起县级以上人民政府统一行使行政复议职责，建议您向广州市人民政府提出行政复议申请。申请行政复议或提起行政诉讼的，不停止本决定的执行。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条规定，当事人逾期不履行本处罚决定的，本局将每日按罚款额的百分之三加处罚款，并依照《中华人民共和国行政强制法》的规定申请人民法院强制执行。

广州市生态环境局

2022年3月2日

广州市生态环境局番禺分局地址：广州市番禺区市桥街德胜路39号

邮政编码：511400   电话：84620488