广州市生态环境局行政处罚决定书

穗环（番）法罚〔2022〕27号

当事人：广州宇泽食品有限公司

统一社会信用代码：91440113340229477J

登记地址：广州市番禺区石碁镇长沙路596号

法定代表人：刘国文

一、当事人基本情况及违法事实情况

当事人于2015年5月在广州市番禺区石碁镇长沙路596号建成一个食品加工项目，主要从事肉类冷冻食品的加工生产；主要生产设备有：滚肉机1台、自动切肉机1台等；主要生产工艺流程为：原材料（肉禽类）-清洗-切肉-串肉；主要使用原辅材料为：鸡肉使用量约2吨/月、鸭肉使用量1吨/月、淀粉使用量约50公斤/月、味精使用量约50公斤/月、白砂糖使用量约50公斤/月等。当事人已办理城镇污水排入排水管网许可证，废水日排放量约9.3吨。

环保执法人员检查发现，当事人存在以下事实情形：当事人在生产过程中产生生产废水、一般固体废物等污染物；广州三丰检测技术有限公司于2022年3月7日现场采样，3月8日出具的《检测报告》（编号：GZSF20220307002)显示，当事人废水处理后排放口（W1）:化学需氧量为3860mg/L，超过广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二类污染物第二时段三级标准最高允许排放限值（标准限值：500mg/L），超标6.72倍。

关于处罚金额的确定，根据《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》附件1第二章第七点2.7.1裁量标准，计算方法为：（裁量起点7%+超标情况（超标3倍以上8倍以下）8%）X100万元=15万元。

以上事实，有现场检查（勘察）笔录、调查询问笔录、现场照片、水费单发票、检测报告、水样采样原始记录表、城镇污水排入排水管网许可证等证据证实。

二、规范依据、拟处罚告知及处罚内容

当事人上述行为，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的有关规定。

2022年4月8日我局向当事人电子送达了《广州市生态环境局行政处罚告知书》（穗环（番）罚告〔2022〕8号），当事人收到后，提交了书面陈述申辩材料（整改报告），提出了听证申请。我局于2022年4月28日依法召开听证会，听证会上，当事人提交补充证明材料。经核实，当事人超标排放水污染物的行为事实清楚。鉴于在案件处理过程中，当事人陈述已实行整改并提供了合格排放的监测报告，考虑到当事人属于初犯且持续违法的时间较短，配合整改及时改正了超标排放的违法行为。根据《行政处罚法》第32条第（一）项及《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》第11条第（一）项相关规定，我局对当事人处罚金额予以酌情降低，罚款调整为10万元，并不再作出行为罚。

根据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（二）项及《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》附件1第二章第七点2.7.1裁量标准之规定，本局现依法对当事人作出如下行政处罚：

罚款壹拾万元整。

三、处罚内容的履行要求和当事人的救济权利

限当事人在收到本处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行，收入项目编码：3124。

如不服上述行政处罚决定，可在收到文书之日起60日内向广州市人民政府（1.广州市政府行政复议办公室窗口，地址：广州市越秀区小北路 183 号金和大厦 2 楼，电话：83555988。2.广州市公共法律服务中心 3 号窗口，地址：广州市越秀区连新路 31 号，电话：83100336。），也可向广东省生态环境厅（地址：天河区龙口西路213号，电话：020-87533928、87531656）申请行政复议；或者在收到文书之日起6个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。根据《广东省人民政府关于县级以上人民政府统一行使行政复议职责有关事项的通告》（粤府函〔2021〕99号）的规定，自2021年6月1日起县级以上人民政府统一行使行政复议职责，建议当事人向广州市人民政府提出行政复议申请。申请行政复议或提起行政诉讼的，不停止本决定的执行。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条规定，当事人逾期不履行本处罚决定的，本局将每日按罚款额的百分之三加处罚款，并依照《中华人民共和国行政强制法》的规定申请人民法院强制执行。

广州市生态环境局

2022年6月9日

广州市生态环境局番禺分局地址：广州市番禺区市桥街德胜路39号

邮政编码：511400   电话：84620488