广州市生态环境局行政处罚决定书

穗环（番）法罚〔2022〕44号

当事人：广州市曾本五金工业有限公司

统一社会信用代码：914401136187820409

登记地址：广州市番禺区大龙街新桥村

法定代表人：曾玉菁

一、当事人基本情况及违法事实情况

当事人于1992年在广州市番禺区大龙街新桥村建成一个五金制品生产项目，配套有五金电镀生产，镀种为镀锌，主要设备有：3条磷化线，1条挂镀线，为无氰碱性镀锌，另设燃天然气网带退火窑1台（1.5t/H）、井式退火窑5台、打砂机6台（5用1备）、电镀线烘炉2个、燃天然气2t/h锅炉1台、打头机17台、及机加工设备等。生产工艺流程为：盘元→开料→冷、热锻→退火→成型→磷化→冲压→二次成型→除油→电镀→包装，电镀为无氰电镀，生产使用化学原料主要为：盐酸、工业碱、添加剂（350或250）、锌锭、蓝锌、钝化剂、彩锌，当事人已办理排污许可证及城镇污水排入排水管网许可证，废水日排放量约190吨。

环保执法人员检查发现，当事人存在以下事实情形：当事人生产过程中主要产生酸雾、电镀废水、废矿物油、酸碱包装物、电镀污泥、生活污水、油烟废气、表面处理废物等污染物。广州市生态环境局番禺环境监测站于2022年7月19日现场采样，2022年8月3日出具的《监测报告》(（穗番）环境监测（2022）第NO2200919号）显示，生产废水处理后排放口（WS-00005-01）总磷为2.38mg/L，超过广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)表1现有项目水污染物排放限值（珠三角）（标准限值为2.0mg/L），超标0.19 倍。另根据以上《监测报告》显示，当事人排放的废水中含锌、镍等污染因子（未超标），属于排放“A类水污染物”企业。

关于处罚金额的确定，根据《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》附件1第二章第七点2.7.1裁量标准，计算方法为：（裁量起点7%+（排污情况（排放A类水污染物）10%）+（废水排放量（50吨以上200吨以下）3%）+（超标情况：超标3倍以下或超量30%以下）5%）X100万元=25万元。

以上事实，有现场检查（勘察）笔录、调查询问笔录、现场照片、排污许可证、城镇污水排入排水管网许可证、水样采样原始记录表、监测报告等证据证实。

二、规范依据、拟处罚告知及处罚内容

当事人上述行为，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的有关规定。

我局于8月31日作出穗环（番）罚告〔2022〕38号《行政处罚告知书》，并于9月2日电子送达给当事人。当事人提交了书面陈述申辩意见，未提出听证申请。经核实，我局决定采纳当事人已改正超标排放水污染物行为的意见，当事人其他的申辩意见不成立。根据《行政处罚法》第32条及《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》第11条的相关规定，在处罚金额方面，酌情予以降低，并不再作行为罚。

根据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（二）项及《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》附件1第二章第七点2.7.1裁量标准之规定，本局现依法对当事人作出如下行政处罚：

罚款壹拾万元整。

三、处罚内容的履行要求和当事人的救济权利

限当事人在收到本处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行，收入项目编码：3124。

如不服上述行政处罚决定，可在收到文书之日起60日内向广州市人民政府（广州市政府行政复议办公室窗口，地址：广州市越秀区小北路 183 号金和大厦 2 楼，电话：83555988。），也可向广东省生态环境厅（地址：天河区龙口西路213号，电话：020-87533928、87531656）申请行政复议；或者在收到文书之日起6个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。根据《广东省人民政府关于县级以上人民政府统一行使行政复议职责有关事项的通告》（粤府函〔2021〕99号）的规定，自2021年6月1日起县级以上人民政府统一行使行政复议职责，建议当事人向广州市人民政府提出行政复议申请。申请行政复议或提起行政诉讼的，不停止本决定的执行。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条规定，当事人逾期不履行本处罚决定的，本局将每日按罚款额的百分之三加处罚款，并依照《中华人民共和国行政强制法》的规定申请人民法院强制执行。

广州市生态环境局

2022年9月28日

广州市生态环境局番禺分局地址：广州市番禺区市桥街德胜路39号

邮政编码：511400   电话：84620488