广州市番禺区第十七届人民代表大会

代表建议、批评和意见

第 六 次会议                               第47号

| 代表姓名 | 蓝友香 | 所 在 代表团 | 市桥 | 邮政编码 | 511400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详 细 通讯地址 |  |  |  | 电 话 |  |
|  |  |  |  | 手 机 |  |
| 题目：关于加强对老旧小区电力设施监管的建议 |  |  |  |  |  |
| 请代表选中并打“√”注明 1、此建议是否公开 |  |  |  |  |  |
| √ 公开 不公开（不公开请填写理由） 不公开理由： 涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私； 公开可能危害国家安全公共安全、经济利益和社会稳定； 其他原因（请填写）： |  |  |  |  |  |
| 2、此建议来源 |  |  |  |  |  |
| 视察 √ 专题调研 其他方式（请填写） |  |  |  |  |  |
| 3、建议是否属于多次提出，尚未解决的事项 |  |  |  |  |  |
| 是 √ 否 未详 |  |  |  |  |  |
| 4、是否希望承办单位在办理过程中加强与代表联系沟通 |  |  |  |  |  |
| √ 是 否 |  |  |  |  |  |

注：提交书面建议时请附上电子文本。

内容：

市桥城区的住宅小区基本建于上世纪八九十年代，甚至年代更久远的老旧小区，连接居民家庭用电的公共电力设施如电表箱、分接箱、街码、线盒等由于使用年限较长，这些设施已锈蚀严重；强弱电线路捆绑架设，街码因承重过载，街码的承托角铁等也变形、老化，甚至有脱落的危险；不少电表箱使用的还是老式保险，容量小，难以满足居民日益增长的用电需求和用电高峰期达到安全用电标准。这些存在问题一方面影响城市美观，一方面因设施裸露不防雨水存在较大的漏电危险隐患。

- 主要存在问题

- （一）30年及以上楼龄的公共梯间大部分电箱生锈破损，无法关合，除了影响美观，更重要是安全问题，无法关合的电箱行人容易碰触，产生事故。同时，电箱无法关合，不利于用电规范管理。

- （二）线路承托线槽生锈，电线脱落。线槽日久失修，螺丝脱落，电线暴露，容易损坏，不利于用电安全。

- （三）强弱电线路捆绑架设，街码因承重过载，导致脱落。

- （四）电池车普遍使用，电箱被乱拉乱接用于电动车充电。老旧小区电池车多，多数为楼梯楼，住户为了方便充电，直接在楼下电箱乱接插座用于充电，容易产生消防安全问题。

- （五）不少老旧小区存在变压器等设施建设标准低、配电设备老化、安全稳定性差、故障报修频发等情况，用电难、管理难、抢修难的问题较为突出。

二、原因分析

- （一）头痛医头，脚痛医脚，无连片更新换代改造计划。这个小区有问题处理这个小区，那个设备有问题更换那个设备。30年及以上楼龄的小区相关设施设备使用时间都较长，设备老化，更新换代改造工程大，费用多，能拖则拖。

- （二）历史设计安装的单极开关，个别用户出现故障后，有时由抢修人员代为更换，有时会由使用人自行购买更换，谁都可以乱动，比较危险。

- （三）强弱电电缆捆绑架设。进入小区的“三线”较多，为了方便架设线路，强电电缆往往与弱电电缆捆绑在一起架设，街码无法承重，甚至脱落，危险隐患重重。

- （四）管理体制未理顺。施工人员特别是弱电部分的施工人员多数是聘请的临时工，对强电设施保护意识不强，无线路架设标准，完成任务即可。强弱电部门各自为政，难以跟进管理。

三、对策建议

（一）在社区增设安全用电宣传员。宣传员由供电部门进行定期培训，给予适当补助。宣传员应向居民普及安全用电知识，增强用电安全意识。监督在小区施工的单位做好电力设施保护，要求老旧小区居民安全用电，杜绝乱拉乱接现象。

（二）供电部门要对电力设施老化的小区制定连片电力设施改造计划，减少故障报修频发的现象，影响居民正常用电。

（三）建议在“三线”改造或小区“微改造”中要求电力部门安排部分资金对影响环境美观的电力设施（如电表箱、分接箱、破损线盒、线路混乱架接等）进行同步改造。

（四）电力部门要配合社区及物业公司，用增加户外充电桩等方式为居民解决电动车充电难的现实问题，杜绝乱拉乱接现象。

（五）理顺管理体制，制定强、弱电部门进社区的管理标准，杜绝乱拉乱接制造危险隐患和影响市容环境的现象发生。