广州市生态环境局行政处罚决定书

穗环（番）法罚〔2023〕14号

当事人：广州市钜发模具制品有限公司

统一社会信用代码：91440113761912186Y

登记地址：广州市番禺区沙湾镇福涌村福龙工业区

项目生产经营地址：广州市番禺区沙湾镇福涌村福龙工业区

法定代表人：曹开华

一、当事人基本情况及违法事实情况

当事人于2004年4月在广州市番禺区沙湾镇福涌村福龙工业区建成一个专用设备生产项目并投入生产，主要从事金属制品表面加工生产。主要生产设备及工艺：一楼:自动喷粉生产1线(含自动喷柜2个、烤炉2个、陶化清洗池1座（含6格处理池、干燥烘水炉1座；挂件→预脱脂→主脱脂1→主脱脂2→主脱脂3→水洗1→水洗2→水洗3→陶化→水洗4→封闭→干燥，使用脱脂剂及脱脂助剂、陶化剂及陶化调整剂）；手动前处理线1线（挂件→预脱脂→主脱脂1→主脱脂2→主脱脂3→水洗1→水洗2→水洗3→陶化→水洗4→封闭→干燥，使用脱脂剂及脱脂助剂、陶化剂及陶化调整剂）；陶化清洗池1座配套隧道式干燥炉1台（含12格处理池，备用替换4格，机加工件→高温脱脂→常温脱脂→水洗1→水洗2→去膜→水洗3→中和→水洗4→水洗5→陶化→水洗6→封闭→干燥，使用脱脂剂及脱脂助剂、陶化剂及陶化调整剂、去膜剂、中和剂、封闭剂、树脂粉末）。二楼:半自动喷粉线1套（含手动喷粉柜2个4个工位、烤炉2个，挂件→喷粉→固化→成品检验→包装，树脂粉末）。三楼:半自动喷漆设备1套（含手动喷柜4个、喷枪4把、烤炉1个，挂件→喷漆→固化→成品检验→包装，油漆）。四楼：为仓库。主要原辅材料有五金件、陶化剂及陶化调整剂、脱脂剂及脱脂助剂、树脂粉末、油漆、去膜剂、中和剂、封闭剂、稀释剂等。当事人日用水量约33吨，日排水量约为26吨。

环保执法人员检查发现，当事人存在以下事实情形：当事人生产过程中产生粉尘、挥发性有机废气、燃料废气、噪声、生产废水、固体废弃物（含有危险废物）等污染物。广州市生态环境局番禺环境监测站于2023年2月28日对当事人正常生产时的生产废水处理后排放口进行现场采样，排放废水中，2023年3月30日出具的《监测报告》（（穗番）环境监测（2023）第 NO 2300327a号）显示：锌为25.1mg/L，超过了广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二类污染物最高允许排放浓度第二时段三级标准,标准限值锌5.0mg/L，超标4倍。

2023年3月31日我局向当事人作出《责令改正违法行为决定书》（穗环（番）责改〔2023〕07001号），责令当事人收到本决定书之日起20天内改正上述生产废水处理后排放口废水超标排放的违法行为，完善废水治理设施的管理及维护，确保污染物达标排放，并于3月31日直接送达给当事人。另查，当事人曾因废水超标排放，于2022年1月25日被环保部门依法查处（罚款10万元）。

关于处罚金额的确定，根据《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》附件1第二章第七点2.7.1裁量标准，计算方法为：（裁量起点7%＋排放A类水污染物10%＋（超标3倍以上8倍以下）8%+（近二年同类违法行为情况2次（含本次））3%）X100万元=28万元。

以上事实，有现场检查（勘察）笔录、调查询问笔录、建设项目环境影响报告表批复、建设项目竣工环保验收批复、排污许可证、城镇污水排入排水管网许可证、水费发票、水样原始记录表、监测报告、现场照片、责令改正违法行为决定书、行政处罚决定书等证据证实。

二、规范依据、拟处罚告知、意见采纳情况及处罚内容

当事人上述行为，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的有关规定。

我局于2023年4月23日作出穗环（番）罚告〔2023〕9号《行政处罚告知书》，并于4月24日电子送达给当事人。当事人于4月27日主动提交了《生态环境行政违法当事人公开道歉、承诺守法从轻处罚申请书》，主动对上述违法行为进行了改正，并严格按照程序规范及形式要求进行公开道歉、承诺守法。当事人未提出听证申请。经核实，我局决定同意适用公开道歉、承诺守法从轻处罚规定，同意对当事人降低50%处罚幅度。由于当事人已自行改正违法行为，因此不再责令改正违法行为。根据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（二）项及《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》附件1第二章第七点2.7.1裁量标准，我局依法对当事人作出如下行政处罚：

处以罚款壹拾肆万元整。

三、处罚内容的履行要求和当事人的救济权利

限当事人在收到本处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行，收入项目编码：3124。

如不服上述行政处罚决定，可在收到文书之日起60日内向广州市人民政府（广州市政府行政复议办公室窗口，地址：广州市越秀区小北路 183 号金和大厦 2 楼，电话：83555988。），也可向广东省生态环境厅（地址：天河区龙口西路213号，电话：020-87533928、87531656）申请行政复议；或者在收到文书之日起6个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。根据《广东省人民政府关于县级以上人民政府统一行使行政复议职责有关事项的通告》（粤府函〔2021〕99号）的规定，自2021年6月1日起县级以上人民政府统一行使行政复议职责，建议当事人向广州市人民政府提出行政复议申请。申请行政复议或提起行政诉讼的，不停止本决定的执行。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条规定，当事人逾期不履行本处罚决定的，本局将每日按罚款额的百分之三加处罚款，并依照《中华人民共和国行政强制法》的规定申请人民法院强制执行。

广州市生态环境局

2023年7月26日

广州市生态环境局番禺分局地址：广州市番禺区市桥街德胜路39号

邮政编码：511400   电话：84620488