广州市番禺区第十八届人民代表大会

代表建议、批评和意见

第三次会议                                     第103号

| 代表姓名 | 招信业 | 所 在 代表团 | 大龙 | 邮政编码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详 细 通讯地址 |  |  |  | 电 话 |  |
|  |  |  |  | 手 机 |  |
| 题目：关于加快修复富怡路罗家村口（罗家桥虹小学围墙边人行道）箱涵的建议 |  |  |  |  |  |
| 请代表选中并打“√”注明 1、此建议是否公开 |  |  |  |  |  |
| √ 公开 不公开（不公开请填写理由） 不公开理由： 涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私； 公开可能危害国家安全公共安全、经济利益和社会稳定； 其他原因（请填写）： |  |  |  |  |  |
| 2、此建议来源 |  |  |  |  |  |
| √ 视察 专题调研 其他方式（请填写） |  |  |  |  |  |
| 3、建议是否属于多次提出，尚未解决的事项 |  |  |  |  |  |
| 是 √ 否 未详 |  |  |  |  |  |
| 4、是否希望承办单位在办理过程中加强与代表联系沟通 |  |  |  |  |  |
| √ 是 否 |  |  |  |  |  |

注：提交书面建议时请附上电子文本。

- 一、基本情况

罗家村箱涵两侧以砌砖、砌石为主，底部部分为泥土，部分硬底化，上盖为钢筋混凝土，原设计作用为收集罗家村雨水并排放。2017年，富怡路升级改造后，把富怡路段周边的雨水集中经罗家村的箱涵进行排放，罗家箱涵的排水量变成了以罗家村为中心集水面积直径达4公里的集水量，远远超出箱涵原设计所承受的排水负荷。

- 二、存在问题

2022年9月初由于强降雨天气导致罗家村口（罗家桥虹小学围墙边人行道）箱涵超出承受的排水负荷，箱涵出现塌陷、掏空等现象，导致人行道路面砖拱起损坏，至今该路面仍然没有责任单位出面修复，而此处是附近学校学生往返的必经之地，存在严重安全隐患。具体问题如下：一是雨天天气可能将加剧箱涵塌陷等情况发生，届时将会影响到小学师生及村民生命安全。二是文教西街路段下方的箱涵段也出现破损，且路面已有下沉迹象，箱涵基本上失去雨季及汛期迅速排水能力。三是该路段路面损坏已近半年都未曾修复，不排除有村民、学生家长有上访的可能。

综上所述，罗家箱涵作为我区的重要泄洪通道，修复工作刻不容缓。

- 三、建议

（一）由区有关部门牵头，协调解决损坏的箱涵及对应路面损坏位置修复问题，特别对富怡路罗家村口（罗家桥虹小学围墙边人行道）位置，排除相关路面安全隐患。

（二）由于强降雨天气导致箱涵超出承受的排水负荷已出现塌陷、掏空等现象，建议有关职能部门安排专业公司测量评估箱涵周围地基是否存在水土流失。

（三）由于罗家箱涵排水面积较大，建议升级改造罗家村箱涵。

（四）加快工程实施，尽量赶在2023年雨季前完成箱涵的修复工作和升级改造。

附图（雨后现场情况）：