## Sheet1
2024年番禺区烟花爆竹零售网点现场核查表
单位 | 名称（盖章）
单位 | 地址
序号 | 现场核查内容：具体依照《烟花爆竹零售店（点）安全技术规范（AQ4128-2019）》 |  | 是否符合
1 | 烟花爆竹零售点应选择在消防车辆可以顺畅到达的区域。
2 | 烟花爆竹零售点不应布置在军事管理区、风景名胜区、文物保护区等禁止燃放烟花爆竹区域内。其他具有火灾、爆炸危险的场所和消防安全重点单位区域及周边。
3 | 烟花爆竹零售点不应布置在地下室、桥下及涵洞，车站、码头、机场等交通枢纽，轨道交通以及铁路线路安全保护区，以及过街天桥、立交桥、隧道、机动车停车场等场所。
4 | 烟花爆竹零售点不应有“前店后宅”“下店上宅”“人员住宿”情形。当布置在多层建筑物内时，其正上方房间不应作为营业场所，不应作为培训教室、会议室，不应有人员留宿。
5 | 烟花爆竹零售点不得与居住场所设置在同一建筑物内，不得设置在城镇居民集中居住小区内。
6 | 烟花爆竹零售点不得布设在山林、苗圃等重点防火区，饮用水水源一级保护区及周边区域。
7 | 烟花爆竹零售点不得布设在国家机关办公场所及周边区域。
8 | 距离重要的大型图书馆、文物古迹、博物馆、展览馆、档案馆等建筑物100米以上。
9 | 距离危险化学品生产、存储及加油站、加气站等易燃易爆物品生产、储存设施等重点建筑物100米以上。
10 | 距离中小学校、幼儿园、托儿所等建筑物100米以上。距离残障人员康复院、养老院、医院、集贸市场等人员密集场所100米以上。
11 | 距离220KV及以上的区域变电站围墙、220KV以上的架空输电线路50米以上。
12 | 烟花爆竹零售点上空禁止1千伏及以上的电力线路跨越。
13 | 距离人民政府确定和公布的其他禁止燃放烟花爆竹的区域100米以上。
14 | 严禁将烟花爆竹零售点作为其他经营场所和生活场所的人员进出入通道。
15 | 零售场所的面积不小于10㎡，且不应大于200㎡,且相邻零售点之间的距离不小于50米。
16 | 在烟花爆竹零售点的醒目位置设置“禁止烟火”“易燃易爆”，且周边设置“严禁燃放烟花爆竹”等安全警示标识和应急联系电话。
17 | 在烟花爆竹零售点的醒目位置张贴相关的安全责任制、管理制度、隐患排查制度、搬运存放规程等。安全管理制度应包括现场管理、安全检查、隐患整改、事故报告等制度。
18 | 烟花爆竹零售点内部应将产品堆放区和销售柜台分区布置，确保安全疏散通道畅通。
19 | 当烟花爆竹零售点毗邻其他建筑物时，其隔墙应为厚度不小于180mm的密实砖墙或耐火极限不低于3小时的其它密实墙，且不应有门窗和洞口。
20 | 烟花爆竹零售点建筑物的耐火等级不应低于三级。采用搭棚形式设置时，应采用不燃或难燃材料搭建。
21 | 零售点周围25米范围内若有明火或散发火花地点,两者之间应有不燃材料实体隔挡。
22 | 烟花爆竹零售安全出口应畅通。安全疏散门宜采用向外开启的平开门。采用其他形式的门时，应符合消防安全疏散要求。面积大于100㎡时，应不少于2个安全出口，且店内任一点到安全出口的距离不应大于15m。
23 | 顾客进出的门洞宽不应小于1.5米，搬运产品进出的门洞宽不宜小于1.2米。
24 | 烟花爆竹零售点禁止使用白炽灯、射灯等容易产生高温的灯具，且烟花爆竹与普通电气设备应保持不小于1.2m的水平投影距离。
25 | 烟花爆竹零售点室内电气线路可采用普通导线穿钢管敷设，也可采用带有阻燃护套电缆活阻燃型绝缘导线。线路接头处采用防护等级不低于IP54的接线盒。
26 | 烟花爆竹零售点不应采用产生明火和有强热辐射的采暖设备,且烟花爆竹与采暖设备的距离不应小于300mm。
27 | 烟花爆竹零售点应配备至少两具5公斤及以上的磷酸铵盐干粉灭火器，灭火器放置位置应便于取用。大于100㎡时，应至少配4具且分2个设置。
28 | 专店销售的存放量限制在每10㎡50箱以下，且总药量≦50kg，70-200㎡时，最大允许药量≦300kg。
29 | 专店经营：符合在商店内依法仅从事烟花爆竹零售业务。
30 | 主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格，其他从业人员应经过相关安全知识教育培训。
31 | 现场核查时烟花爆竹零售经营申请者需现场提交申请书、零售店及其周围安全条件说明、主要负责人培训合格资格证的纸质件，由安全专家组核查申请资料是否符合要求。
零售场所实际平方数:（ ）平方,可存放量:（ ）公斤
专家其它意见：
结论：
核查人员 |  | 专家签名：
番禺区应急管理工作人员签名：
镇街工作人员签名：
零售网点负责人（签名）： 本人认同本次的现场核查结果。 年 月 日