广州市生态环境局行政处罚决定书

穗环（番）法罚〔2024〕7号

当事人：广州市番祥五金电镀有限公司

统一社会信用代码:91440101749944935T

登记地址：广州市番禺区大龙街富怡路292号

法定代表人：王连均

一、当事人基本情况及违法事实情况

当事人于1995年10月在广州市番禺区大龙街富怡路292号建成一个五金加工电镀生产项目，镀种为铜、镍、铬，建成后投入生产至今。现建有一、二、三、四、五共5个车间，一、二、五车间主要从事金属表面前处理加工，三、四车间主要从事电镀。当事人在生产过程中产生金属表面处理废水（涉铬、镍、铜、锌）、电镀污泥、酸雾等污染物，配有物化+生化治理设施及中水回用设施，设计日处理量为100吨/日，现实际排放量为48吨/日，设车间排放口共2个（分别为含铬车间排放口、含镍车间排放口），总排放口1个，已办理《排污许可证》（许可证编号：91440101749944935T001P）。

我局执法人员经检查发现，当事人存在以下事实情形：2024年3月29日当事人正常生产，有排放废水。广州市生态环境局番禺环境监测站于2024年3月29日对当事人废水排放口进行现场采样，2024年4月12日出具的《监测报告》[（穗番）环境监测（2024）第 NO2400368 号]结果显示：2024年3月29日当事人含铬废水车间排口WS-01117-03废水超标排放，水污染物监测结果：总铬2.31mg/L，超过《电镀水污染物排放标准》(广东省地方标准DB44/1597-2015)表1现有项目水污染物排放限值珠三角总铬的排放限值0.5mg/L，超标3.6 倍。

2024年4月12日当事人正常生产，有排放废水。广州市生态环境局番禺环境监测站于2024年4月12日对当事人废水排放口进行现场采样，2024年5月9日出具的《监测报告》[（穗番）环境监测（2024）第NO2400418号]结果显示：2024 年4月12日当事人含镍废水车间排放口WS-01117-02废水超标排放，水污染物监测结果：镍为0.72mg/L，超过《电镀水污染物排放标准》(广东省地方标准DB44/1597-2015) 表1现有项目水污染物排放限值珠三角镍的排放限值0.5mg/L，超标0.4倍。我局于5月13日现场下达《责令改正违法行为决定书》(穗环（番）责改〔2024〕07001号)，责令当事人收到本决定书之日起立即停止上述废水超标排放的违法行为。

鉴于当事人上述两次违法行为均为超标排放水污染物，属于同一种违法行为，现合并处理。

以上事实，有现场检查（勘察）笔录、调查询问笔录、现场照片、排污许可证、监测报告、责令改正违法行为决定书等证据证实。

二、规范依据、拟处罚告知、意见采纳情况及处罚内容

当事人上述行为违反了《排污许可管理条例》第十七条第二款的有关规定。

我局于2024年5月23日作出穗环（番）罚告〔2024〕36号《行政处罚告知书》，并于2024年5月24日送达给当事人，告知当事人拟作出的处罚内容及事实、理由、依据，并告知了陈述、申辩和要求听证的权利。当事人于2024年5月28日提交了书面陈述申辩意见，提出：1.两次超标原因可能是设施改造、设备调试期间废水处理不稳定导致的偶发性超标； 2.当事人已通过对废水处理设施进行升级改造，及时调整废水处理设施运行状态等方式进行整改；3.生态局于4月18日、4月25日对当事人的废水排放口进行现场采样检测，当事人废水达标排放；4.当事人于5月10日、5月14日分别委托第三方检测机构采样检测，检测结果显示达标排放；5.国内经济行情不好，企业经营艰难，鉴于当事人已作出充分的整改行为，恳请免除处罚。当事人未提出听证申请。经审查，我局决定不采纳当事人免予处罚的申辩意见，理由如下：当事人上述两次超标排放水污染物的违法行为，已合并从重处罚，且超标因子总铬超标3.6倍，涉嫌环境污染犯罪。当事人已多次超标排放水污染物，不符合从轻、免予处罚的情形。

综上所述，当事人确有超标排放水污染物的违法行为，且不属于《广州市生态环境领域轻微违法行为免处罚免强制清单》所规定的不予行政处罚或可以不予行政处罚的违法行为，应当予以处罚。现本案经我局审查结束。

根据《排污许可管理条例》第三十四条第一项及《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》附件1第二章第七点2.7.2裁量标准：（裁量起点7%+排放A类水污染物(除有毒有害水污染物）10%+超标3倍以上8倍以下8%）×100万＝25万。我局现责令当事人改正违法行为，保障水污染物稳定达标排放，对当事人作出如下行政处罚：

处以罚款贰拾伍万元整。

三、处罚内容的履行要求和当事人的救济权利

限当事人在收到本处罚决定书之日起15日内，按照《广东省非税收入一般缴款书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（中国工商银行股份有限公司广州分行、中国农业银行股份有限公司广州分行、中国银行股份有限公司广州分行、中国建设银行股份有限公司广州分行、交通银行股份有限公司广东省分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司广州市分行、广发银行股份有限公司广州分行、中国光大银行股份有限公司广州分行、华夏银行股份有限公司广州分行、中国民生银行股份有限公司广州分行、平安银行股份有限公司广州分行、浦发银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州分行、中信银行股份有限公司广州分行、广州银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司广州分行、东莞银行股份有限公司广州分行、江西银行股份有限公司广州分行、九江银行股份有限公司广州分行、广东南粤银行股份有限公司广州分行、浙商银行股份有限公司广州分行、广州农村商业银行股份有限公司、广东华兴银行股份有限公司广州分行、珠海华润银行股份有限公司广州分行、创兴银行有限公司广州分行、恒丰银行股份有限公司广州分行），收入项目编码：103050125100。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条规定，当事人逾期不履行上述处罚决定内容的，我局将每日按罚款额的百分之三加处罚款，并依照《中华人民共和国行政强制法》的规定申请人民法院强制执行。

当事人如不服本决定，可在收到文书之日起60日内向广州市人民政府行政复议机构广州市政府行政复议办公室窗口（地址：广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼，电话：020-83555988），或通过行政复议服务平台（网址：https://xzfy.moj.gov.cn/）提出行政复议申请；或者在收到文书之日起6个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。

广州市生态环境局

2024年6月11日

广州市生态环境局番禺分局地址：广州市番禺区市桥街德胜路39号

邮政编码：511400   电话：84619002