广州市生态环境局

行政处罚决定书

穗环（番）法罚〔2024〕25号

当事人：北京健元利贞环保科技有限公司

统一社会信用代码：9111011579163093XA

注册地址：北京市大兴区采育镇大街8号2层205室

项目经营地址：广州市番禺区钟村万宝基地万宝北街36号侧

法定代表人：李娅

一、当事人基本情况及违法事实情况

当事人与松下·万宝（广州）压缩机有限公司签订了《广州市番禺区污染源自动在线监控（监测）系统运营管理合同书》，根据合同记载的内容，2024年4月1日至2025年3月31日当事人为松下·万宝（广州）压缩机有限公司提供运营防治污染设施中的在线监测设备运行、维护、保养服务。

2024年8月21日，生态环境部组织专家组对松下·万宝（广州）压缩机有限公司开展自行监测帮扶过程中发现当事人在2024年7月2日，为松下·万宝（广州）压缩机有限公司提供服务的过程中，存在弄虚作假违法的嫌疑。经执法人员查明：当事人于2024 年 7 月 2 日为松下·万宝（广州）压缩机有限公司提供服务的过程中，存在以下情况：1.开展流量计比对工作时，在没有开展流量比对工作的情况下，填写《明渠流量计比对考核表》，属于弄虚作假；2.自动标液核查数据单独存储且数据不进行上传，无进行自动标记；3.明渠流量计检定周期一般为一年，管道流量计没有按照流量计检定证书中的有效日期进行计算。

2024年10月28日当事人提供了书面整改报告，表示已采取整改措施，经核对当事人提出的《实际水样比对试验结果记录表》，当事人已完成整改。当事人存在在运营防治污染设施中弄虚作假的违法行为。

以上事实，2024年8月21日我局执法人员制作的现场检查（勘察）笔录，2024年9月18日、9月20日我局执法人员制作的现场询问调查笔录，2024年8月21日、9月20日我局执法人员制作的查询记录、现场照片及调取的录像，2024年9月19日当事人提供的《广州市番禺区污染源自动在线监控（监测）系统运营管理合同书》等证据证实。

二、规范依据、拟处罚告知、意见采纳情况及处罚内容

当事人上述行为违反了《广东省环境保护条例》第二十三条第五款 “企业事业单位和其他生产经营者可以委托具有相应能力的单位运营其防治污染设施或者实施污染治理，并与受委托单位签订协议，明确双方权利、义务及环境保护责任。受委托单位应当遵守环境保护法律、法规和相关技术规范的要求”的规定。

我局于2024年11月11日作出穗环（番）罚告〔2024〕73号《行政处罚事先听证告知书》，并于同日送达给当事人，告知当事人拟作出的处罚内容及事实、理由、依据，并告知了陈述、申辩的权利。2024年11月13日当事人提出召开听证会的申请。我局于2024年11月26日召开听证会，当事人提出：1.快递设备维修凭证记录及采购合同，证明便携式仪器损害需维修，2024年7月2日当天没有携带便携式仪器，并没有做流量比对，不能认为是“开展流量计比对工作时，弄虚作假”；2.按照2022年生态环境部《关于发布<污染物排放自动监测设备标记规则>公告》《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等）运行技术规范》（HJ 355-2019），没有要求标记及数据上传;3.提供深圳市华中航技术检测有限公司出具的《校准证书》证明超声波明渠流量计已在2024年8月13日完成了计量校准工作，当事人运营的松下·万宝（广州）压缩机有限公司在线监测设备没有管道流量计设备；4.已完成2024年第三季度的流量计比对工作（已完成整改工作）。

经审查，我局决定采纳当事人部分申辩意见，即当事人不存在“自动标液核查数据单独存储且数据不进行上传，无进行自动标记；明渠流量计检定周期一般为一年，管道流量计没有按照流量计检定证书中的有效日期进行计算”的情况，也已完成整改工作，但由于2024年7月2日填写了《明渠流量计比对考核表》，且该表与2024年第二季度明渠流量计比材料一同放置于松下·万宝（广州）压缩机有限公司备查，因此我局认为当事人存在2024年7月2日“开展流量计比对工作时，弄虚作假”。

综上所述，当事人确存在在运营防治污染设施中弄虚作假的违法行为，且不属于《广州市生态环境领域轻微违法行为免处罚免强制清单》所规定的不予行政处罚或可以不予行政处罚的违法行为，应予以处罚，现本案经我局审查结束。

根据《广东省环境保护条例》第六十七条第三款“违反本条例第二十三条第五款规定，受委托单位未按照法律、法规和相关技术规范的要求运营防治污染设施或者实施污染治理，或者在运营防治污染设施或者实施污染治理中弄虚作假的，由县级以上生态环境主管部门责令改正，处五万元以上十万元以下罚款；受委托单位在运营防治污染设施或者实施污染治理中弄虚作假，对造成的环境污染和生态破坏负有责任的，还应当与造成环境污染和生态破坏的其他责任者承担连带责任”及《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》附件1§2.28.“在运营防治污染设施中弄虚作假，限期内改正违法行为，罚款7万元以上8.5万元以下”的规定，我局对当事人作出如下行政处罚：

处以罚款柒万元整。

三、处罚内容的履行要求和当事人的救济权利

限当事人在收到本处罚决定书之日起15日内，按照《广东省非税收入一般缴款书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（中国工商银行股份有限公司广州分行、中国农业银行股份有限公司广州分行、中国银行股份有限公司广州分行、中国建设银行股份有限公司广州分行、交通银行股份有限公司广东省分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司广州市分行、广发银行股份有限公司广州分行、中国光大银行股份有限公司广州分行、华夏银行股份有限公司广州分行、中国民生银行股份有限公司广州分行、平安银行股份有限公司广州分行、浦发银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州分行、中信银行股份有限公司广州分行、广州银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司广州分行、东莞银行股份有限公司广州分行、江西银行股份有限公司广州分行、九江银行股份有限公司广州分行、广东南粤银行股份有限公司广州分行、浙商银行股份有限公司广州分行、广州农村商业银行股份有限公司、广东华兴银行股份有限公司广州分行、珠海华润银行股份有限公司广州分行、创兴银行有限公司广州分行、恒丰银行股份有限公司广州分行），收入项目编码：103050125100。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条规定，当事人逾期不履行上述处罚决定内容的，我局将每日按罚款额的百分之三加处罚款，并依照《中华人民共和国行政强制法》的规定申请人民法院强制执行。

当事人如不服本决定，可在收到文书之日起60日内向广州市人民政府行政复议机构广州市政府行政复议办公室窗口（地址：广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼，电话：020-83555988），或通过行政复议服务平台（网址：https://xzfy.moj.gov.cn/）提出行政复议申请；或者在收到文书之日起6个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。行政复议和行政诉讼期间，不停止本决定的执行。

广州市生态环境局

2024年12月3日

广州市生态环境局番禺分局地址：广州市番禺区市桥街德胜路39号

邮政编码：511400   电话：84619002