广州市番禺区第十八届人民代表大会

代表建议、批评和意见

第四次会议                                   第4号

| 代表姓名 | 郭伟雄 | 所 在 代表团 | 南村 | 邮政编码 | 511442 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详 细 通讯地址 |  |  |  | 电 话 |  |
|  |  |  |  | 手 机 |  |
| 题目：关于解决南大干线沿线水浸问题的建议 |  |  |  |  |  |
| 请代表选中并打“√”注明 1、此建议是否公开 |  |  |  |  |  |
| √ 公开 不公开（不公开请填写理由） 不公开理由： 涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私； 公开可能危害国家安全公共安全、经济利益和社会稳定； 其他原因（请填写）： |  |  |  |  |  |
| 2、此建议来源 |  |  |  |  |  |
| 视察 √ 专题调研 其他方式（请填写） |  |  |  |  |  |
| 3、建议是否属于多次提出，尚未解决的事项 |  |  |  |  |  |
| 是 √ 否 未详 |  |  |  |  |  |
| 4、是否希望承办单位在办理过程中加强与代表联系沟通 |  |  |  |  |  |
| √ 是 否 |  |  |  |  |  |

注：提交书面建议时请附上电子文本。

正文内容：

- 现状及背景

南大干线为广州市、区共建的重点项目，西起南站片区钟三路，通过番海大桥连接佛山市，全线东西向贯穿番禺区北部，东接莲花大道，其中有部分在南村镇境内。2023年9月9日零时南大干线已全线开通，促进了番禺经济社会高质量发展，但他的建成导致沿途的草堂村和员岗村经常发生水浸，经常发生雨水倒灌入村的情况，尤其是受台风“海葵”残余环流和季风影响，9月7日白天至9月8日凌晨，番禺出现南村镇观景路隧道、博厚涵洞、员岗大道等低洼位置出现严重积水，导致路面出现高水位水浸情况，沿路商铺不同程度受损，沿路车辆均被水浸泡，导致群众损失惨重。

- 建议意见

一是由南大干线设计单位根据本次水浸暴露出来的问题，完善排水系统设计方案，及早落实整改，消除南大干线沿线积水隐患。

二是针对观景路隧道、博厚涵洞等低洼位置积水问题，建议将涵隧内的抽水控制设备迁改至路面安装，避免因涵隧水位升高水浸导致设备失灵。必要时安装智能预警系统，设置自动拦截装置，避免车辆涉水通行造成风险。

三是相关职能单位要落实抢险责任，加强值班值守，提前备齐抢险队伍和抢险物资，确保暴雨信号生效期间能快速及时落实应急处置措施。