广州市生态环境局

行政处罚决定书

穗环（番）法罚〔2025〕2号

当事人：广州市启航环保科技有限公司

统一社会信用代码：91440101MA59NWL51A

注册地址：广州市番禺区桥南街汇景大道350号北区五座2梯201

项目经营地址：广州市番禺区桥南街汇景大道350号北区五座2梯201

法定代表人：郭建文

一、当事人基本情况及违法事实情况

当事人与广州市番禺伟城制衣有限公司签订了《广州市番禺区污染源自动在线监控（监测）系统运营管理合同书》，根据协议记载的内容，2023年12月1日至2024年11月30日当事人为广州市番禺伟城制衣有限公司提供在线监测系统运行、维护、保养服务。

2024年12月13日执法人员对广州市番禺伟城制衣有限公司开展日常检查，经查：根据广州市番禺伟城制衣有限公司《巡检维护记录表》没有11月5日巡检维护记录，而《实际水样比对试验结果记录表》内11月5日该单位仪器测定结果为COD：91.846mg/L、94.357mg/L、160.642mg/L、NH3-N：4.218mg/L、2.099mg/L、2.609mg/L；据当事人运维技术员吴博称，11月5日当天，其未到广州市番禺伟城制衣有限公司开展自动监控设备维护及比对，《实际水样比对试验结果记录表》内11月5日该单位仪器测定结果均为吴博在在线监控设备上抄下来的。其上述行为未按照《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）运行技术规范》（HJ 355-2019）的规定，未对相同水样进行留样，未实际开展比对分析即填写比对记录台账。

当事人涉嫌存在受委托单位未按照法律、法规和相关技术规范的要求，在运营防治污染设施或者实施污染治理中弄虚作假的环境违法行为。

以上事实，主要有以下证据材料证明：

1.2024年12月13日我局执法人员提取的《广州市番禺区污染源自动在线监控（监测）系统运营管理合同书》，证明当事人2023年12月1日至2024年11月30日当事人为广州市番禺伟城制衣有限公司提供在线监测系统运行、维护、保养服务。

2.2024年12月13日我局执法人员制作的现场检查（勘察）笔录、询问调查笔录、现场照片，及提取的《巡检维护记录表》、《实际水样比对试验结果记录表》等，证明当事人11月5日当天未到广州市番禺伟城制衣有限公司开展自动监控设备维护及比对，而填写《实际水样比对试验结果记录表》。

二、规范依据、拟处罚告知、意见采纳情况及处罚内容

当事人上述行为违反了《广东省环境保护条例》第二十三条第五款 “企业事业单位和其他生产经营者可以委托具有相应能力的单位运营其防治污染设施或者实施污染治理，并与受委托单位签订协议，明确双方权利、义务及环境保护责任。受委托单位应当遵守环境保护法律、法规和相关技术规范的要求”的规定。

我局于2025年1月8日作出穗环（番）罚告〔2025〕4号《行政处罚事先告知书》，并于同日送达给当事人，告知当事人拟作出的处罚内容及事实、理由、依据，并告知了陈述、申辩的权利。2024年1月13日当事人提交《陈述申辩报告》称我局适用的法律依据有误。

经审查，我局决定不采纳当事人的申辩意见，理由：当事人确实存在在运营防治污染设施中弄虚作假的环境违法行为，我局适用 的法律依据无误。

综上所述，当事人确存在在运营防治污染设施中弄虚作假的违法行为，且不属于《广州市生态环境领域轻微违法行为免处罚免强制清单》、《广州市规范生态环境行政处罚裁量权基准规定》所规定的不予行政处罚或可以不予行政处罚的违法行为，应予以处罚，现本案经我局审查结束。

根据《广东省环境保护条例》第六十七条第三款“违反本条例第二十三条第五款规定，受委托单位未按照法律、法规和相关技术规范的要求运营防治污染设施或者实施污染治理，或者在运营防治污染设施或者实施污染治理中弄虚作假的，由县级以上生态环境主管部门责令改正，处五万元以上十万元以下罚款；受委托单位在运营防治污染设施或者实施污染治理中弄虚作假，对造成的环境污染和生态破坏负有责任的，还应当与造成环境污染和生态破坏的其他责任者承担连带责任”及《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》附件1§2.28.“在运营防治污染设施中弄虚作假，限期内改正违法行为，罚款7万元以上8.5万元以下”的规定，我局责令当事人1周内改正违法行为，对当事人作出如下行政处罚：

处以罚款柒万元整。

三、处罚内容的履行要求和当事人的救济权利

限当事人在收到本处罚决定书之日起15日内，按照《广东省非税收入一般缴款书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（中国工商银行股份有限公司广州分行、中国农业银行股份有限公司广州分行、中国银行股份有限公司广州分行、中国建设银行股份有限公司广州分行、交通银行股份有限公司广东省分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司广州市分行、广发银行股份有限公司广州分行、中国光大银行股份有限公司广州分行、华夏银行股份有限公司广州分行、中国民生银行股份有限公司广州分行、平安银行股份有限公司广州分行、浦发银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州分行、中信银行股份有限公司广州分行、广州银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司广州分行、东莞银行股份有限公司广州分行、江西银行股份有限公司广州分行、九江银行股份有限公司广州分行、广东南粤银行股份有限公司广州分行、浙商银行股份有限公司广州分行、广州农村商业银行股份有限公司、广东华兴银行股份有限公司广州分行、珠海华润银行股份有限公司广州分行、创兴银行有限公司广州分行、恒丰银行股份有限公司广州分行），收入项目编码：103050125100。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条规定，当事人逾期不履行上述处罚决定内容的，我局将每日按罚款额的百分之三加处罚款，并依照《中华人民共和国行政强制法》的规定申请人民法院强制执行。

当事人如不服本决定，可在收到文书之日起60日内向广州市人民政府行政复议机构广州市政府行政复议办公室窗口（地址：广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼，电话：020-83555988），或通过行政复议服务平台（网址：https://xzfy.moj.gov.cn/）提出行政复议申请；或者在收到文书之日起6个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。行政复议和行政诉讼期间，不停止本决定的执行。

广州市生态环境局

2025年2月21日

广州市生态环境局番禺分局地址：广州市番禺区市桥街德胜路39号

邮政编码：511400   电话：84619002