穗环管影（番）〔2025〕98号

广州市生态环境局关于广州致辉精化股份有限公司涂层材料研发实验室项目环境影响报告表的批复

广州致辉精化股份有限公司（91440101681310812H）：

你单位报送的《广州致辉精化股份有限公司涂层材料研发实验室项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及附送资料收悉。经研究，现批复如下：

一、广州致辉精化股份有限公司涂层材料研发实验室项目（以下简称“该项目”）位于广东省广州市番禺区石楼镇创启路63号6-2栋201室，申报内容为从事新材料研发和测试，年研发涂层材料2吨。该项目占地面积828.93平方米，总建筑面积1657.86平方米，租用1栋7层建筑物的第2层（带夹层）；主要设备有实验釜7台、搅拌器22台、冷冻机1台、空压机1台等研发设备一批，及喷涂柜2个、喷枪2把、移动式气动泵2台、自动测定仪1台、耐磨试验机2台、旋转粘度计1台、固化灯1台、通风橱15个、纯水机1台等测试及辅助设备一批；员工38名，内部不安排食宿。

按照《报告表》的评价结论，在落实各项环境保护措施后，该项目产生的污染物及不良环境影响能够得到有效控制，从环境保护角度，在拟选址处建设可行。经审查，我局原则同意《报告表》评价结论。该项目应当按照《报告表》所述性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施进行建设。

二、该项目各类污染物排放控制要求如下：

（一）水污染物排放执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准，生活污水排放量不超过342吨/年。

（二）TVOC、苯系物、非甲烷总烃排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值及表3厂区内VOCs无组织排放限值；颗粒物排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44／27-2001）第二时段二级标准及无组织排放监控浓度限值；苯乙烯、氨、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1厂界新扩改建二级标准限值及表2排放标准值；

（三）边界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区限值，即：昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。

三、该项目应当认真落实《报告表》提出的各项环境保护措施，重点做好以下工作：

（一）排水系统采用雨污分流。水帘柜废水循环使用，不外排，定期更换时交有处理能力的单位处理。生活污水经三级化粪池预处理后，与纯水机浓水一并排入市政集污管网，送化龙净水厂集中处理。项目设置废水总排口1个。

（二）按照广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）的无组织排放控制要求落实相关措施。产生废气工序均设置在密闭空间内。钣喷间喷涂废气经水帘柜预处理后与研发废气、清洗废气一并收集至“干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理后，引至所在建筑物楼顶高空排放，项目设置废气排放口1个。

加强项目边界无组织排放废气的监控，确保项目边界无组织排放监控点的废气达到相应标准限值的要求，监测超标时应加强对无组织排放废气进行收集、净化处理。

（三）选用低噪声设备，合理布设生产车间，对噪声源采取隔声、减振等措施，定期检修设备。

（四）废包装容器、清洗废液、水帘柜废水、滤渣、反应生成的水、废有机溶剂、废样品、废过滤棉、废活性炭等危险废物须设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求的专用贮存场所存放并委托具备危险废物处理资质的机构处理。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批环境影响评价文件。

五、自《报告表》批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，《报告表》应当在开工建设前报我局重新审核。未经我局重新审核同意的，不得擅自开工建设。

六、该项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，具体要求如下：

（一）项目竣工后，你单位应按规定申请取得排污许可证或填报排污登记表，并按照规定的标准、程序和时限，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，依法向社会公开。

（二）项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，方可投入生产或者使用。

七、该项目建设和运行过程中如涉及规划、土地利用、建设、水务、消防、安全等问题，应遵照相关法律法规要求到相应的行政主管部门办理有关手续。

八、当事人如不服本决定，可在收到文书之日起60日内向广州市人民政府行政复议机构广州市政府行政复议办公室窗口（地址：广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼，电话：020-83555988）提出行政复议申请；或者在收到文书之日起6个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。申请行政复议或提起行政诉讼的，不停止本决定的执行。

广州市生态环境局

2025年8月1日

公开方式：主动公开

抄送：广州市生态环境局番禺分局执法二科、番禺第四环保所，广州市中扬环保工程有限公司。