穗环管影（番）〔2025〕141号

广州市生态环境局关于广州宠乐家宠物服务

有限责任公司建设项目环境影响报告表的批复

广州宠乐家宠物服务有限责任公司（91440113MAEQ55Q37J）：

你单位报送的《广州宠乐家宠物服务有限责任公司建设项目

环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及附送资料收悉。经研究，现批复如下：

一、你单位报送的《广州宠乐家宠物服务有限责任公司建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及附送资料收悉。经研究，现批复如下：

一、广州宠乐家宠物服务有限责任公司建设项目（以下简称“该项目”）位于广东省广州市番禺区南村镇兴南大道398号俊园12幢92号，申报内容为主要从事从事宠物寄养、美容洗浴、疾病预防、诊疗、治疗（包括动物颅腔、胸腔或腹腔手术）和绝育手术，门诊接诊量为730只/年（宠物手术服务量为365只/年），宠物美容服务量为365只/年，寄养量为365只/年。该项目占地面积104.51平方米，建筑面积158.19平方米，使用一栋9层商住综合楼的1楼和1楼隔层作为经营场所；主要设备有手术台1个、三分类血常规仪1台、生化分析仪1台、显微镜1台、高压灭器1台、输液泵3台、电热鼓风干燥箱1个、无影灯1个、离心机1台、宠物笼17个、心电监护仪1台等；员工3名，内部不安排食宿。该项目不接收传染性瘟病动物；涉及的辐射内容不

在本次评价范围内，另行单独办理相关环保手续。

《报告表》评价结论认为，在全面落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施和环境风险防范措施的前提下，该项目建设和运行过程中产生的不良环境影响能够得到有效控制，从环境保护角度，项目建设可行。经审查，我局同意《报告表》的评价结论。

二、在项目建设和运营过程中，应认真落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施，重点做好以下工作：

（一）项目应加强通风，设置一套通风系统用于收集各房间废气，经活性炭吸附装置处理后引至室外无组织排放；废气排放口布置于北侧道路沿线，需避开居民住宅窗户及人群频繁活动区域。各工作间应定期采用紫外线灯进行消毒；污水处理设备保持密闭运行；针对动物粪便和尿液产生的异味，应设置密闭的专用收集容器，并由专人及时清理与清洗。

项目边界氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界二级新扩改建标准值；污水处理设施周边恶臭污染物执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值；非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)表2第二时段无组织排放监控浓度限值。

（二）项目废水分类处理：医疗废水经小型医疗废水消毒处理设备消毒（次氯酸钠消毒）后，生活污水等其他废水经项目所在建筑的三级化粪池处理后，通过市政管网排入南村净水厂处理。项目设置废水排放口3个，医疗废水排放量不超过9.588吨/年，生活污水等其他废水排放量不超过146.111吨/年。

医疗废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）预处理标准。其他废水排放执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准。

（三）项目北侧边界噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）4类标准，南侧边界噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准。

（四）项目产生的各类固体废物须实施分类收集与处置。其贮存与堆放管理应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023）及《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020）的相关要求。

危险废物应委托具备相应资质的单位进行处置；医疗废物的管理参照《医疗废物管理条例》(2011年修订）、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《医疗废物集中处置技术规范》（环发〔2003〕206号）、《广东省医疗废物管理条例》以及《医疗废物分类目录（2021年版）》（国卫医函〔2021〕238号）执行；动物尸体和组织器官的处置依据《病死及死因不明动物处置办法（试行）》等相关规定执行。

（五）加强环境风险防范和应急工作。建立健全环境事故应急体系，落实各项环境风险防范与应急措施，确保生态环境安全。

（六）加强运营期环境保护管理，确保各项污染物稳定达标排放，并按规定做好污染物排放的自行监测及信息公开工作。

（七）项目建设应符合法律、法规等要求，如涉及规划、水务、消防等其他部门许可事项的，须依法办理相关手续。

三、根据《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，你公司应当按照国家和地方规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可投入使用。

四、如不服上述行政许可决定，可以在收到文书之日起60日内向广州市人民政府行政复议机构（地址：广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼市政府行政复议办公室窗口，电话：020-83555988）申请行政复议；或者在收到文书之日起6个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。申请行政复议或提起行政诉讼的，不停止本决定的执行。

广州市生态环境局

2025年11月11日

公开方式：主动公开

抄送：广州市生态环境局番禺分局监管三科、执法三科；广州市生态

环境局番禺第三环保所、番禺技术中心；广东震宇节能环保技术有限公司。