
广州市番禺区第十八届人民代表大会

代表建议、批评和意见

第七次会议                                    第 24 号

	代表姓名
	潘汉钊
	所  在

代表团
	化龙
	邮政编码
	511434

	详    细

通讯地址
	
	电  话
	

	
	
	手  机
	

	题目：关于解决山门村石化路1-1号厂房片区管网破损合流问题，改善山门涌、官桥涌水质的建议

	

	请代表选中并打“√”注明

1、此建议是否公开

	  √  公开         不公开（不公开请填写理由） 

  不公开理由：    涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私；

                  公开可能危害国家安全公共安全、经济利益和社会稳定； 

                  其他原因（请填写）：                               

	2、此建议来源

	     视察      √ 专题调研        其他方式（请填写）               

	3、建议是否属于多次提出，尚未解决的事项

	     是        √ 否              未详

	4、是否希望承办单位在办理过程中加强与代表联系沟通

	  √ 是           否


注：提交书面建议时请附上电子文本。

内容:      

一、基本情况

山门村石化路1-1号厂房片区管网建于数十年前，属于合流制管网，且相关图纸、台账等基础资料缺失。该管网权属归山门村，目前因年久失修，已出现塌陷、破损等问题，导致污水经雨水渠直排山门涌，并波及与之连通的官桥涌，造成河道水质频繁超标，对区域水环境持续产生不良影响。

二、存在问题

该管网改造工程所需资金较大，村、镇两级财政能力有限，难以独立承担整治费用，导致问题迟迟未能推进解决。

三、建议
（一）建议将该片区管网修复与雨污分流改造，统筹纳入区水务局正在实施的“山门村村居雨污分流改造工程”或“化龙污水系统水环境系统化治理查缺补漏工程”，借助现有项目机制与资金渠道，加快推进整治工作。

（二）建议区政府协调安排专项资金，单独立项推进该片区管网改造，保障工程建设与后期管养资金，确保问题得到彻底解决。

注：1、一事一件； 2、代表联名提出建议时，请填写第3页的表格。
提 建 议 联 系 代 表 通 讯 地 址
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