
广州市番禺区第十八届人民代表大会

代表建议、批评和意见

第七次会议                                     第 53 号

	代表姓名
	卫嘉莹
	所  在

代表团
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	详    细

通讯地址
	
	电  话
	

	
	
	手  机
	

	题目：关于进一步提升西环路榄山村第三工业街路段排水治理能力的建议

	

	请代表选中并打“√”注明

1、此建议是否公开

	  √ 公开         不公开（不公开请填写理由） 

  不公开理由：    涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私；

                  公开可能危害国家安全公共安全、经济利益和社会稳定； 

                  其他原因（请填写）：                               

	2、此建议来源

	     视察      √  专题调研       其他方式（请填写）               

	3、建议是否属于多次提出，尚未解决的事项

	  √  是          否              未详

	4、是否希望承办单位在办理过程中加强与代表联系沟通

	  √  是           否


注：提交书面建议时请附上电子文本。

内容: 

一、背景 

近年来，每逢强降雨天气，西环路沿线排水系统均出现排水不畅问题，导致榄山村第三工业区部分厂房发生严重内涝。据该工业区内企业反映，尤其是位于榄山村第三工业街的部分企业，在雨污分流工程实施后，仍频繁遭遇大雨期间厂区积水，水深可达30公分，严重影响企业正常生产经营，并造成财产损失。部分厂房因排水问题还出现地基下沉、墙体开裂等安全隐患，企业为应对水浸只能自备抽水泵进行应急排水，负担较重。 

二、存在问题 

经榄山村近期排查分析，发现目前西环路排水系统主要存在以下问题：

一是现有雨水管道排水能力仍然不足，无法及时排除强降雨形成的径流，导致低洼地带的工业区出现雨水倒灌；

二是部分区域可能存在雨污管道错接、混接现象，影响排水系统整体效能。尽管部分居民区污水倒灌问题已得到处理，但工业区排水不畅的情况仍未根本改善，亟需系统治理。   

三、工作建议 

为切实解决西环路榄山村第三工业街路段排水问题，保障企业正常生产和群众生命财产安全，提出以下建议： 

一是对西环路段的雨水管道继续进行扩容改造，增大管径，提升区域排水防涝能力。

二是继续开展排查整改，重点检查管道连接是否规范、有无错接混接情况，确保雨水排放通道畅通。

三是健全应急管理机制，在暴雨天气及时开启截污闸，增强系统应对极端天气的能力。 

请相关部门高度重视，尽快研究落实可行性系统治理方案，早日彻底解决该区域排水隐患，为企业营造安全稳定的生产环境。      

