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	题目：关于系统提升番禺区主干道路灯照明质量与安全性的建议



	

	请代表选中并打“√”注明

1、此建议是否公开

	  √ 公开         不公开（不公开请填写理由） 

  不公开理由：    涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私；

                  公开可能危害国家安全公共安全、经济利益和社会稳定； 

                  其他原因（请填写）：                               

	2、此建议来源

	  √  视察        专题调研        其他方式（请填写）               

	3、建议是否属于多次提出，尚未解决的事项

	     是        √ 否              未详

	4、是否希望承办单位在办理过程中加强与代表联系沟通

	  √  是           否


注：提交书面建议时请附上电子文本。

内容: 

当前，番禺区部分主干道（以市广路为典型）存在路灯照明不足、光线昏暗及绿化树木遮挡灯光等问题，对夜间行车安全、市民出行便利造成一定影响。为切实保障道路交通安全、提升城市精细化管理水平，亟需对相关路段路灯照明系统进行系统性改造与优化。

一、存在问题

（一）照明亮度不足，存在安全隐患。以市广路为例，现有部分路灯灯具老化、光效衰减，导致路面亮度不足、光线昏黄均匀性差，影响驾驶员夜间视线辨识度，易引发视觉疲劳，增加事故风险。

（二）树灯矛盾突出，形成安全盲区。道路两侧绿化树木生长茂盛，枝叶对路灯灯光形成大面积遮挡，在路面上投下斑驳阴影，造成明显的照明盲区。此问题在夜间及雨雾天气下较为突出，对行人、非机动车及机动车驾驶员均构成潜在威胁，已成为不容忽视的交通事故隐患。

（三）重要节点照明不足，亟待改造提升。在交通流量大、转向车辆多的关键交叉路口，常规路灯的亮度与高度往往无法满足复杂交通流的全方位照明需求，缺乏针对性的高亮度照明引导，不利于交通安全与通行效率提升。

（四）与城市发展不相适应。番禺区城市化进程快速推进，交通流量持续增长，市民对高质量夜间出行环境的需求日益提升。现有部分照明设施已不能满足当前安全、高效、舒适的道路照明要求，亟需升级换代。

二、建议
道路照明是城市安全运行的重要保障，也是民生福祉的直接体现。对市广路等主干道实施照明系统升级，是消除安全隐患、提升城市品质的迫切之举。为系统性解决上述问题，提升主干道夜间安全保障能力，特提出下面建议，恳请区政府高度重视，统筹相关部门进行专项调研、立项，尽快推动实施，为市民创造更安全、更明亮的夜间出行环境。

（一）实施路灯照明系统全面升级工程。对市广路等照明不足的主干道，制定分期改造计划，全面更换为高光效、长寿命、显色性好的新型LED路灯。确保新路灯的亮度、均匀度等指标符合并优于《城市道路照明设计标准》（CJJ45），彻底解决“昏黄不亮”问题。

（二）在重要交通节点增设专项照明设施。针对关键交叉路口、大型立交匝道、人行过街密集区域等，规划设置一批超高亮度的LED高杆灯或中杆灯。此类灯具应具备更高安装高度（如20米以上）和更大照射范围，确保路口区域照明无死角、亮度显著高于一般路段，起到强烈的警示和引导作用，大幅提升复杂路口的夜间安全保障水平。

（三）建立“树-灯”协调管理的长效修剪机制。由区城管、交通、绿化部门联合制定并严格执行《道路绿化与照明协同管理规范》。将遮挡路灯灯光的树木修剪纳入常态化、计划性养护工作，明确修剪标准、责任单位与作业周期（如每年至少1-2次专项修剪）。确保路灯照明空间通透，从根源上消除因枝叶遮挡造成的照明盲区。

（四）推广智慧照明管理，实现动态节能与精细管控。借改造之机，推广安装智能单灯控制系统。可根据季节、天气、时段及实时车流量，自动或远程调节路灯亮度，在保障安全的前提下实现节能降耗。同时，利用物联网技术实现故障自动报警、能耗在线监测，提升管理效率和响应速度。

（五）加强规划、建设与养护的全过程统筹。在未来新建、改建道路项目中，将照明设计（包括防树木遮挡设计）与绿化设计、交通设计同步规划、同步审查、同步实施。从源头上避免“树灯矛盾”，确保照明设施建成即达标、长期有效。

注：1、一事一件； 2、代表联名提出建议时，请填写第5页的表格。
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